

Опросный лист на трансформаторы тока ТВ

|  |  |
| --- | --- |
| Организация. |  |
| Адрес. |  |
| Контактное лицо. |  |
| тел/факс. |  |
| Где устанавливается. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип трансформа-тора | Вариант исполнения | Номинальный ток, а | | Вторичная нагрузка при cosφ=0,8 в классе точности, ВхА | | | | Ток термической стойкости, кА (кратность) | Номиналь-ная предельная кратность | Длитель-ность протека-ния тока к.з., с | Размеры, мм | | | Климати-ческое  исполне-ние |
| первич-  ный | вторич-ный |  |  |  | 10 | Dmax | dmin | Нmax |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Количество:

**Заполненный бланк просим направить в наш адрес по тел. / факсу (343) 234-43-00 212-52-55, по электронной почте** [**cztt@cztt.ru**](mailto:cztt@cztt.ru)**,** [**marketing@cztt.ru**](mailto:marketing@cztt.ru)**,** [**dpo@cztt.ru**](mailto:dpo@cztt.ru) **или прикрепить к электронному бланку заказа на сайте.**

Пример заполнения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип трансформа-тора | Вариант исполнения | Номинальный ток, а | | Вторичная нагрузка при cosφ=0,8 в классе точности, ВхА | | | | Ток термической стойкости, кА (кратность) | Номиналь-ная предельная кратность | Длитель-ность протека-ния тока к.з., с | Размеры, мм | | | Климати-ческое  исполне-ние |
| первич-  ный | вторич-ный | 0,5 | 1 | 3 | 10 | Dmax | dmin | Нmax |
| ТВ-35-II | 150/5 | 50  75  100  150 | 5 | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | 10  20  20  30 | 25 | -  -  -  - | 3 | 185 | 88 | 200 | У2 |