- Опросный лист

Трансформаторы серии ТМГ

- Дата заполнения: __________________

Контактная информация:

- Наименование организации:_____________________________________________________

Адрес: _______________________________________________________________________

Тел: __________________      Факс: _________________         E-mail: ___________________

Контактное лицо:______________________________________________________________

- Количество заказываемых трансформаторов:________________________

Технические данные трансформатора:

Номинальная мощность (кВА):

| 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Напряжение ВН (кВ):                                 Напряжение НН (кВ):              Номинальная частота (Гц):

| 6 | 6,3 | 10 | 10,5 | другое |  | 0,4 | 0,23 | другое |  | 50 | другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схема и группа соединения:            Регулирование напряжения ПБВ:          Высота установки над                                                                               						уровнем моря (м):

| Д/Ун – 11 | У/Ун – 0 | другое |  | ±2 х2,5% | другое |  | <1000 | другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительное оборудование:

| Контактные зажимы на вводах НН (для 630-1000 кВА) | Мановакуумметр электроконтактный (для 630-1600 кВА) | Электроконтактный термометр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительные требования: ___________________________________________

________________________________________________________________________

Дополнительная информация:

- Место установки (город, объект) _______________________________________________________

- Устанавливается: вновь ______ или взамен старого оборудования ( какого)___________________

Заполненный бланк просим направить в наш адрес по тел. / факсу (343) 234-43-00, 212-52-55, по электронной почте  marketing@cztt.ru, dpo@cztt.ru или прикрепить к электронному бланку заказа на сайте.